## Slide 1: ハンフリー10-2とOCTから算出する網膜神経節細胞数
田邉 義政1） 小川 俊平2,3） 野呂 隆彦2）4) 伊藤 義徳2)
奥出 祥代2） 郡司 久人1） 中野 匡2）
1）東京慈恵会医科大学附属柏病院 眼科
2）東京慈恵会医科大学 眼科学講座
3)厚木市立病院 眼科
4)スタンフォード大学

## Slide 2: 背景
網膜神経節細胞(RGC)の50%が黄斑部に集中¹⁾しており、黄斑の機能と構造の関係を分析することは視覚の理解
ひいては緑内障の早期発見、経過観察に重要である。
¹⁾ C.A.Curio and K.A.Allen,Journal of Comparative Neurology. 1990

## Slide 3: 背景
OCTの進歩により網膜の断層像を抽出可能となり網膜の層別の解析が可能になった
近年では視野とOCTの解析結果から網膜神経節細胞（retinal ganglion cell:RGC)の数を予測する方法が検討されている
緑内障は構造的異常（網膜神経線維、網膜神経節細胞の障害）と機能的異常（視野異常）を特徴とする疾患
網膜神経節細胞(RGC)の50%が黄斑部に集中しており、黄斑の機能と構造の関係を分析することは緑内障の早期発見、経過観察には重要である。

## Slide 4: これまでのStructure-Function model

## Slide 5: 目的
今回我々は、HarwerthらのRGC数算出方法を応用し、ハンフリー視野10-2(HFA10-2)と光干渉断層計(OCT)からRGC数を算出し、検討したので報告する。

## Slide 6: 対象
2009年9月から2017年6月に慈恵医大附属病院眼科においてHFA10-2とOCTを同日に測定し、HFA10-2の信頼性指標と
OCT基準を満たす132症例、630データセット
HFAの信頼性(固視不良20%未満、偽陽性15%未満、偽陰性33%未満)
OCT（image quality 5/10 以上、複数回撮像のうち最良の画像を選択）
258眼
357眼
原発開放隅角緑内障(広義)
・開放隅角緑内障(狭義)
・正常眼圧緑内障
(POAG)
(NTG)
前視野緑内障
(PPG)
(OHT)
14眼
2眼
高眼圧症
Notes: 2009年9月から2015年7月までに慈恵医大附属病院緑内障専門外来を受診した345例661眼のうちハンフリーの信頼性指標を満たす330例572眼です。開放隅角緑内障と正常眼圧緑内障を対象としました★

## Slide 7
性別(F:M) 230:400
平均年齢
56.8±9.4歳（24～82歳）
平均等価球面度数
-5.23±3.6D（-17.13～2.88D）
2009年9月から2017年6月に慈恵医大附属病院眼科においてHFA10-2とOCTを同日に測定し、HFA10-2の信頼性指標と
OCT基準を満たす132症例、630データセット
HFAの信頼性(固視不良20%未満、偽陽性15%未満、偽陰性33%未満)
OCT（image quality 5/10 以上、複数回撮像のうち最良の画像を選択）
258眼
356眼
原発開放隅角緑内障(広義)
・開放隅角緑内障(狭義)
・正常眼圧緑内障
(POAG)
(NTG)
前視野緑内障
(PPG)
(OHT)
14眼
2眼
高眼圧症
614眼
MD(dB) -9.60±9.7D
対象
Notes: 対象です。
2009年9月から2015年7月までに慈恵医大附属病院緑内障専門外来を受診した389例 744眼です。
男性が255例で女性が134例です。平均年齢は60歳です。
平均等価球面度数は-4.63ジオプターでした。
病型は、スライドに示した通りですが、正常眼圧緑内障が多かったです。

## Slide 8: 対象
2009年9月から2017年6月に慈恵医大附属病院眼科においてHFA10-2とOCTを同日に測定し、HFA10-2の信頼性指標と
OCT基準を満たす154症例、673データセット
HFAの信頼性(固視不良20%未満、偽陽性15%未満、偽陰性33%未満)
OCT（image quality 5/10 以上、複数回撮像のうち最良の画像を選択）
Notes: 2009年9月から2015年7月までに慈恵医大附属病院緑内障専門外来を受診した345例661眼のうちハンフリーの信頼性指標を満たす330例572眼です。開放隅角緑内障と正常眼圧緑内障を対象としました★

## Slide 9: 対象
平均±標準偏差 | POAG (258) | NTG (357) | PPG (14) | OHT (2) | P値
平均年齢(歳) | 58.1±9.0 | 56.4±9.2 | 47.6±4.5 | 24.0±0.0 | 
平均等価球面度数(D) | -5.62±4.1 | -4.94±3.3 | -5.40±0.3 | -7.19±0.3 | 
性別(F:M) | 98:160 | 118:238 | 14:0 | 0:2 | 
MD(dB) | -13.4±10.5 | -7.30±8.1 | 0.25±0.8 | -3.20±0.8 | 
One-way ANOVA
Notes: POAG,NTGの2群間で平均年齢とVFIに有意差は認められましたがそれ以外で有意差はありませんでした★

## Slide 10: 対象
平均±標準偏差 | POAG 258 | NTG 357 | PPG 14 | OHT 2 |  | All 630
平均年齢(歳) | 58.1±9.0 | 56.4±9.2 | 47.6±4.5 | 24.0±0.0 |  | 56.8±9.4
平均等価球面度数(D) | -5.62±4.1 | -4.94±3.3 | -5.40±0.3 | -7.19±0.3 |  | 
性別(F:M) | 98:160 | 118:238 | 14:0 | 0:2 |  | 230:400
MD(dB) | -13.4±10.5 | -7.30±8.1 | 0.25±0.8 | -3.20±0.8 |  | -9.6±9.7
Mean +/- SD
One-way ANOVA
Notes: POAG,NTGの2群間で平均年齢とVFIに有意差は認められましたがそれ以外で有意差はありませんでした★

## Slide 11: 対象
平均±標準偏差 | POAG 258 | NTG 357 | PPG 14 | OHT 2 | Healthy 43 | All 673 | Ｐ値
平均年齢(歳) | 58.1±9.0 | 56.4±9.2 | 47.6±4.5 | 24.0±0.0 | 28.5±7.9 | 55.0±11.6 | 
平均等価球面度数(D) | -5.62±4.1 | -4.94±3.3 | -5.40±0.3 | -7.19±0.3 | -3.15±2.3 | -5.10±3.6 | 
性別(F:M) | 98:160 | 118:238 | 14:0 | 0:2 | 35:8 | 265:408 | 
MD(dB) 10-2 | -13.4±10.5 | -7.30±8.1 | 0.25±0.8 | -3.20±0.8 | -0.49±0.8 | -9.02±9.6 | 
Mean +/- SD
One-way ANOVA
Notes: POAG,NTGの2群間で平均年齢とVFIに有意差は認められましたがそれ以外で有意差はありませんでした★

## Slide 12: 正常 22例43眼
平均±標準偏差 | Normal (43)
平均年齢(歳) | 28.5±7.9
平均等価球面度数(D) | -3.15±2.3
性別(F:M) | 35:8
MD(dB) 10-2 | -0.49±0.8

## Slide 13: 方法
同一日に測定を行いMedeirosの方法を用いてRGC数 ¹⁾を算出した
¹⁾ FelipeA. Medeiros, et al, ArchOphthalmol. 2012
Humphrey視野計(HFA:Carl Zeiss）
Cirrus HD-OCT（OCT:Carl Zeiss）
optic disc cube 200×200
静的視野計
光干渉断層計
SITA Standard中心 10-2
測定機器
Notes: 実際の解析法ですが、ハンフリーシータスタンダード30－2とOCTのオプティックディスクキューブを同日に行い、患者の年齢、視神経乳頭の面積、平均網膜神経線維層厚、視野の実測値、MD値、年齢からＣＳＦＩを算出します★

## Slide 14: Humphrey視野計の閾値検査プログラム(指標配置)
名称 | 検査目的 | 検査点配置 | 検査点の数 | 検査点密度
中心30-2 | 30°以内 | 格子状 | 76 | 6°
中心24-2 | ほぼ24°以内 | 格子状 | 54 | 6°
中心10-2 | 10°以内 | 格子状 | 68 | 2°
測定点配置の図があった方がいい。

## Slide 15: Humphrey視野計の閾値検査プログラム(指標配置)
名称 | 検査目的 | 検査点配置 | 検査点の数 | 検査点密度
中心30-2 | 30°以内 | 格子状 | 76 | 6°
中心24-2 | ほぼ24°以内 | 格子状 | 54 | 6°
中心10-2 | 10°以内 | 格子状 | 68 | 2°
30-2
24-2
10-2
76点
54点
68点

## Slide 16: Humphrey視野計の代表的閾値検査プログラム(指標配置)
名称 | 検査目的 | 検査点配置 | 検査点の数 | 検査点密度
中心30-2 | 30°以内 | 格子状 | 76 | 6°
中心24-2 | ほぼ24°以内 | 格子状 | 54 | 6°
中心10-2 | 10°以内 | 格子状 | 68 | 2°
周辺60-4 | 30～60° | 周辺部格子状 | 60 | 12°
Macula | 黄斑部 | 格子状 | 16 | 2°
Nasal step | 鼻側階段 | 鼻側水平線上下 | 14 | ー

## Slide 17: Weighted RGC
d=(-0.007*age)+1.4
c=(-0.26*MD)+0.12
a= averageRNFLthickness*10870*d
OCTrgc=10^({(log(a)*10]-c}*0.1)
m=[0.054*(ec*1.32)]+0.9
b=[-1.5*(ec*1.32)]-14.8
gc={[(s-1)-b]/m}+4.7
SAPrgc=∑10^(gc*0.1)
SAP
OCT
網膜神経節細胞数(RGC)をSAPおよびOCTから推定
wrgc=(1+MD/30)*OCTrgc+(-MD/30)*SAPrgc
FelipeA. Medeiros, et al, ArchOphthalmol. 2012
Notes: ここでCSFIの、算出法について、概略をご説明します。ＣＳＦＩは自動視野計と光干渉断層計の所見から、網膜神経節細胞数を推定し、正常眼に比べRGCがどの程度減少しているかを 表します。wrgcは初期はOCTから推定されるRGCに重きをおいて、後半は視野から推定されるRGCに重きをおいて計算されます★

## Slide 18: RGC_HFA
FelipeA. Medeiros, et al, ArchOphthalmol. 2012
m=[0.054*(ec*1.32)]+0.9
b=[-1.5*(ec*1.32)]-14.8
gc={[(s-1)-b]/m}+4.7
SAPrgc=[∑10^(gc*0.1)]/9
SAP
36/4 =9
30-2 6°
10-2 2°
Notes: ここでCSFIの、算出法について、概略をご説明します。ＣＳＦＩは自動視野計と光干渉断層計の所見から、網膜神経節細胞数を推定し、正常眼に比べRGCがどの程度減少しているかを 表します。wrgcは初期はOCTから推定されるRGCに重きをおいて、後半は視野から推定されるRGCに重きをおいて計算されます★

## Slide 19: RGC_OCT
d = (−0.007*age) + 1.4
c = (−0.26*macular TD) + 0.12
a = average temporal cpRNFL thickness*0.5*10870*d
Macular OCTrgc = 10^[(log(a)*10 −c)*0.1]
Chunwei Zhang, et al, Ophthalmolgy. 2014
cpRNFL
360
180
Zhang C. Ophthalmol 2014

## Slide 20: RGC from cpRNFLT 360 degree vs. 180 degree
360 degree was better model
cpRNFL
360
180
Zhang C. Ophthalmol 2014

## Slide 21: 網膜神経節細胞(RGC)の50%が黄斑部に集中
Hood DC. Prog Retin Eye Res. 2013

## Slide 22: RGC displacement
Hood DC. Prog Retin Eye Res. 2013
Notes: 黄斑における局所構造 - 機能関係。（A）10-2のテストポイントを重ね合わせた眼底写真。（B）Aと同様であるが、中心窩からのRGC体変位に基づいて10-2試験点を調整した。（C）10-2 の中央の4点についてRGC +厚さ（y軸）と10-2視野感度（x軸）の間の構造関数関係（Aの点線の緑色の円を参照）。緑の点はコントロールであり、黒の点は患者です。黒い曲線は単純な線形モデルの予測です。（D）Cと同様であるが、変位の補正がある

## Slide 23: RGC displacement
Raza AS, et al. Arch Ophthalmol 2011
3.4°, 5.6°, 6.8°, 8.3°, 9.7°
1°, 3°, 5°, 7°, 9°

## Slide 24: RGC displacement
Raza AS, et al. Arch Ophthalmol 2011
3.4°, 5.6°, 6.8°, 8.3°, 9.7°
1°, 3°, 5°, 7°, 9°

## Slide 25: Displacementの方がOCT180°と一致

## Slide 26: Harwerth modelは中心RGCは発散

## Slide 27: Factor analysis

## Slide 28
Hood DC. Prog Retin Eye Res. 2013

## Slide 29: Factor analysis; Clock hour
5 components

## Slide 31: ADで補正されてしまっている？
Ga; RGC axon count
10,870 μm (r = 1.73mm)

## Slide 32: broken stick model(区分回帰); dB
Wollstein, et al. BJO 2012.
75.3um
Mean RNFL(um)
Notes: Figure 1.
Healthy (H) and glaucoma (G) retinal nerve fibre layer (RNFL) thickness in the mean and in
quadrants with corresponding visual field threshold values. Spline fit is the grey line;
‘broken stick’ model is the black line.

## Slide 33: 1/L (Lambert)
dB = 10*log10(1/L)
1/L = 10^dB/10

## Slide 34: broken stick model; 1/Lambert
Wollstein, et al. BJO 2012.
77.0um
Notes: Figure 2.
Scatter plot of healthy (H) and glaucoma (G) values using unlogged (1/l) visual field
threshold values. The grey line is a spline fit, and the black line is the two-segment ‘broken
stick’ model. RNFL–retinal nerve fiber layer, L–Lambert.

## Slide 35: 1/L vs RGC from HFA10-2 & OCT (n=336)

## Slide 36: MD vs RGC from HFA10-2 & OCT (n=336)

## Slide 37: Bland Altman RGC_HFA10-2, RGC_OCT
Bland Altman法

## Slide 38: Bland Altman RGC_HFA30-2, RGC_OCT
Bland Altman法
田邉ら 日本視野学会2017
Notes: HFARGCとOCTRGCの関係をブランドーアルトマン法をもちいて検討しました。
左の図において両者の決定係数は０．８２と強い相関をみとめるものの、右図より有意な比例誤差を認めます(R^2=0.34, P<0.001)。
（測定法により、算出されるRGC数に差があることが証明された）

## Slide 39: RGC_HFA10-2 vs RGC_HFA30-2 (n = 67)

## Slide 40: RGC_HFA10-2 vs MD10-2 (n= 67)
RGC_HFA10-2 vs RGC_OCT
R = 0.9175
P = 1.0069e-27

## Slide 41: RGC_HFA10-2 vs MD30-2 (n= 67)
RGC_HFA10-2 vs MD30-2
R = 0.787
P = 1.0069e-27

## Slide 42: RGC_HFA30-2 vs MD30-2 (n= 67)
R = 0.916

## Slide 43: Combined 30-2 with 10-2
 | 27° | 21° | 15° | 9° | 7° | 5° | 3° | 1° |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 上鼻側 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 上耳側 | 
21° |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 
15° |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 | 17 | 18 | 
9° | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  | 23 | 2 | 3 | 24 |  |  | 25 | 26 | 27 | 28
7° |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  | 
5° |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
3° | 29 | 30 | 31 | 32 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 35 | × | 37 | 38
1° |  |  |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  |  | 
 |  |  |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  |  | 
 | 39 | 40 | 41 | 42 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 45 | × | 47 | 48
 |  |  |  |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  |  |  | 
 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  | 53 | 74 | 75 | 54 |  |  | 55 | 56 | 57 | 58
 |  | 59 | 60 | 61 |  |  | 62 |  |  | 63 |  |  | 64 | 65 | 66 | 
 |  |  | 67 | 68 |  |  | 69 |  |  | 70 |  |  | 71 | 72 |  | 
 | 下鼻側 |  |  | 73 |  |  | 74 |  |  | 75 |  |  | 76 |  | 下耳側 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 右眼 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 44: Combined 30-2 with 10-2
 | 27° | 21° | 15° | 9° | 7° | 5° | 3° | 1° |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 上鼻側 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 上耳側 | 
21° |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 
15° |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 | 17 | 18 | 
9° | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  | 23 | 3 | 3 | 24 |  |  | 25 | 26 | 27 | 28
7° |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 
5° |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 
3° | 29 | 30 | 31 | 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | × | 37 | 38
1° |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 
 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 
 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | × | 47 | 48
 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1 | 1 | 7 |  |  | 7 | 3 | 5 | 5
 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 63 |  |  | 64 | 65 | 66 | 
 |  |  | 2 | 2 |  |  | 3 |  |  | 70 |  |  | 71 | 72 |  | 
 | 下鼻側 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 75 |  |  | 76 |  | 下耳側 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 右眼 |  |  |  |  |  |  | 
 | 上鼻側 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 上耳側 |  | 
 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 
 |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 
 |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 
 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10°
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
 | 下鼻側 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 下耳側 |  | 
 |  |  |  |  | 右眼 |  |  |  |  |  | 

## Slide 45
 |  |  | 上鼻側 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 上耳側 |  |  | 
 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |  |  | 
 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 |  | 
 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |  | 
 |  |  | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 5 | 5 |  | 
 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 |  | 
 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 |  |  | 
 |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 
 |  |  | 下鼻側 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 下耳側 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 右眼 |  |  |  |  |  |  | 
 | 上鼻側 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 上耳側 |  | 
 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 
 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 30°
 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 
 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |  | 
 |  |  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  | 
 | 下鼻側 |  |  | 73 | 74 | 75 | 76 |  | 下耳側 |  | 
 |  |  |  |  | 右眼 |  |  |  |  |  | 

## Slide 46: 10-2 Nakanishi et al. vs Ours
 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 
 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 

## Slide 47
22 |  |  | 23 | 3 | 3 | 24 |  |  | 25
 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35
3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
2 |  |  | 7 | 1 | 1 | 7 |  |  | 7

## Slide 48
 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 
 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 
Chart: Clock hour
 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30

## Slide 50
Parallel analysis suggests that the number of factors = 5 and the number of components = 3
POAG N = 853

## Slide 51
Chart: Clock hour
 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
POAG N = 853
Cumulative Var = 0.73

## Slide 52
Chart: Clock hour
 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
3
3
4
4

## Slide 53
 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 
 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 
Chart: Clock hour
 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30

## Slide 56: A model is a model
Raza SA, Hood CD. IOVS 2015

## Slide 57: 30-2 測定点配置
 | 上耳側 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 上鼻側 |  |  |  |  | 上鼻側 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 上耳側 |  | 
 |  |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 
 |  | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |  |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 
 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
30° | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |  |  |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 30°
 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 |  |  |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 
 | 58 | 67 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 |  |  |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
 |  | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 |  |  |  |  |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |  | 
 |  |  | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  | 
 | 下耳側 |  |  | 76 | 75 | 74 | 73 |  | 下鼻側 |  |  |  |  | 下鼻側 |  |  | 73 | 74 | 75 | 76 |  | 下耳側 |  | 
 |  |  |  |  | 左眼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右眼 |  |  |  |  |  | 

## Slide 58: 10-2 測定点配置
 | 上耳側 |  |  |  | 3 | 2 |  |  | 上鼻側 |  |  |  |  | 上鼻側 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 上耳側 |  | 
 |  |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 
 |  | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |  |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 
 |  | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |  |  |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 
10° | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |  |  |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 10°
 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 |  |  |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 
 |  | 67 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |  |  |  |  |  | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |  | 
 |  | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 |  |  |  |  |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |  | 
 |  |  | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  | 
 | 下耳側 |  |  |  | 75 | 74 |  |  | 下鼻側 |  |  |  |  | 下鼻側 |  |  |  | 74 | 75 |  |  | 下耳側 |  | 
 |  |  |  |  | 左眼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右眼 |  |  |  |  |  | 

## Slide 59: 30-2 測定点配置
 | 上鼻側 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 上耳側 |  | 
 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 
 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 30°
 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 
 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |  | 
 |  |  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  | 
 | 下鼻側 |  |  | 73 | 74 | 75 | 76 |  | 下耳側 |  | 
 |  |  |  |  | 右眼 |  |  |  |  |  | 

## Slide 60: 10-2 測定点配置
 | 上鼻側 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 上耳側 |  | 
 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 
 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 
 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 
 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 10°
 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 
 |  | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |  | 
 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |  | 
 |  |  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  | 
 | 下鼻側 |  |  |  | 74 | 75 |  |  | 下耳側 |  | 
 |  |  |  |  | 右眼 |  |  |  |  |  |