## Slide 1: ハンフリー10-2とOCTから算出する網膜神経節細胞数

## Slide 3: 対象
2009年9月から2015年7月
慈恵医大附属病院緑内障外来
HFA10-2の信頼性指標とOCT基準を満たす
HFA10-2とOCT 336回
99症例
HFAの信頼性(固視不良20%未満、偽陽性15%未満、偽陰性33%未満)
OCT（image quality 5/10 以上、複数回撮像のうち最良の画像を選択）
Notes: 2009年9月から2015年7月までに慈恵医大附属病院緑内障専門外来を受診した345例661眼のうちハンフリーの信頼性指標を満たす330例572眼です。開放隅角緑内障と正常眼圧緑内障を対象としました★

## Slide 4: 対象
平均±標準偏差 | NTG (194) | POAG (128) | PPG (14) | p値
平均年齢(歳) | 57.4±9.4 | 56.1±8.7 | 48.0±4.4 | 0.0007*
性別(F:M) | 52:84 | 71:131 | 14:0 | <0.0001*
MD(dB) | -7.20±8.5 | -13.4±9.9 | 0.25±0.8 | <0.0001*
One-way ANOVA
Notes: POAG,NTGの2群間で平均年齢とVFIに有意差は認められましたがそれ以外で有意差はありませんでした★

## Slide 5: 方法
同一日に測定を行いMedeirosの方法を用いてRGC数 ¹⁾を算出した
¹⁾ FelipeA. Medeiros, et al, ArchOphthalmol. 2012
Humphrey視野計(HFA:Carl Zeiss）
Cirrus HD-OCT（OCT:Carl Zeiss）
optic disc cube 200×200
静的視野計
光干渉断層計
SITA Standard中心 10-2
測定機器
Notes: 実際の解析法ですが、ハンフリーシータスタンダード30－2とOCTのオプティックディスクキューブを同日に行い、患者の年齢、視神経乳頭の面積、平均網膜神経線維層厚、視野の実測値、MD値、年齢からＣＳＦＩを算出します★

## Slide 6: Weighted RGC
d=(-0.007*age)+1.4
c=(-0.26*MD)+0.12
a= averageRNFLthickness*10870*d
OCTrgc=10^({(log(a)*10]-c}*0.1)
FelipeA. Medeiros, et al, ArchOphthalmol. 2012
m=[0.054*(ec*1.32)]+0.9
b=[-1.5*(ec*1.32)]-14.8
gc={[(s-1)-b]/m}+4.7
SAPrgc=∑10^(gc*0.1)
SAP
OCT
網膜神経節細胞数(RGC)をSAPおよびOCTから推定
wrgc=(1+MD/30)*OCTrgc+(-MD/30)*SAPrgc
Notes: ここでCSFIの、算出法について、概略をご説明します。ＣＳＦＩは自動視野計と光干渉断層計の所見から、網膜神経節細胞数を推定し、正常眼に比べRGCがどの程度減少しているかを 表します。wrgcは初期はOCTから推定されるRGCに重きをおいて、後半は視野から推定されるRGCに重きをおいて計算されます★

## Slide 7
FelipeA. Medeiros, et al, ArchOphthalmol. 2012
m=[0.054*(ec*1.32)]+0.9
b=[-1.5*(ec*1.32)]-14.8
gc={[(s-1)-b]/m}+4.7
SAPrgc=[∑10^(gc*0.1)]/9
SAP
Weighted RGC_HFA
Notes: ここでCSFIの、算出法について、概略をご説明します。ＣＳＦＩは自動視野計と光干渉断層計の所見から、網膜神経節細胞数を推定し、正常眼に比べRGCがどの程度減少しているかを 表します。wrgcは初期はOCTから推定されるRGCに重きをおいて、後半は視野から推定されるRGCに重きをおいて計算されます★

## Slide 8: Weighted RGC_OCT
d=(-0.007*age)+1.4
c=(-0.26*MD)+0.12
a= average RNFL thickness*10870*d
OCTrgc=10^({(log(a)*10]-c}*0.1)
OCT
FelipeA. Medeiros, et al, ArchOphthalmol. 2012

## Slide 9
10-2

## Slide 10
30-2

## Slide 11
10-2
ideal

## Slide 12
10-2
real

## Slide 13
10-2の理想

## Slide 14
dB = 10*log10(1/L)
1/L = 10^dB/10

## Slide 15: 1/L vs RGC from HFA10-2 & OCT (n=336)

## Slide 16: MD vs RGC from HFA10-2 & OCT (n=336)

## Slide 17: Bland Altman RGC_HFA10-2, RGC_OCT
Bland Altman法

## Slide 18: Bland Altman RGC_HFA30-2, RGC_OCT
Bland Altman法
田邉ら 日本視野学会2017
Notes: HFARGCとOCTRGCの関係をブランドーアルトマン法をもちいて検討しました。
左の図において両者の決定係数は０．８２と強い相関をみとめるものの、右図より有意な比例誤差を認めます(R^2=0.34, P<0.001)。
（測定法により、算出されるRGC数に差があることが証明された）

## Slide 19: RGC_HFA10-2 vs RGC_HFA30-2 (n = 67)

## Slide 20: RGC_HFA10-2 vs MD10-2 (n= 67)
RGC_HFA10-2 vs RGC_OCT
R = 0.9175
P = 1.0069e-27

## Slide 21: RGC_HFA10-2 vs MD30-2 (n= 67)
RGC_HFA10-2 vs MD30-2
R = 0.787
P = 1.0069e-27

## Slide 22: RGC_HFA30-2 vs MD30-2 (n= 67)
R = 0.916

## Slide 23: Combined 30-2 with 10-2
 | 27° | 21° | 15° | 9° | 7° | 5° | 3° | 1° |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 上鼻側 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 上耳側 | 
21° |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 
15° |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 | 17 | 18 | 
9° | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  | 23 | 2 | 3 | 24 |  |  | 25 | 26 | 27 | 28
7° |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  | 
5° |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
3° | 29 | 30 | 31 | 32 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 35 | × | 37 | 38
1° |  |  |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  |  | 
 |  |  |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  |  | 
 | 39 | 40 | 41 | 42 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 45 | × | 47 | 48
 |  |  |  |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  |  |  | 
 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  | 53 | 74 | 75 | 54 |  |  | 55 | 56 | 57 | 58
 |  | 59 | 60 | 61 |  |  | 62 |  |  | 63 |  |  | 64 | 65 | 66 | 
 |  |  | 67 | 68 |  |  | 69 |  |  | 70 |  |  | 71 | 72 |  | 
 | 下鼻側 |  |  | 73 |  |  | 74 |  |  | 75 |  |  | 76 |  | 下耳側 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 右眼 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 25: A model is a model
Raza SA, Hood CD. IOVS 2015

## Slide 26: 30-2 測定点配置
 | 上耳側 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 上鼻側 |  |  |  |  | 上鼻側 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 上耳側 |  | 
 |  |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 
 |  | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |  |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 
 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
30° | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |  |  |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 30°
 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 |  |  |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 
 | 58 | 67 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 |  |  |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
 |  | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 |  |  |  |  |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |  | 
 |  |  | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  | 
 | 下耳側 |  |  | 76 | 75 | 74 | 73 |  | 下鼻側 |  |  |  |  | 下鼻側 |  |  | 73 | 74 | 75 | 76 |  | 下耳側 |  | 
 |  |  |  |  | 左眼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右眼 |  |  |  |  |  | 

## Slide 27: 10-2 測定点配置
 | 上耳側 |  |  |  | 3 | 2 |  |  | 上鼻側 |  |  |  |  | 上鼻側 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 上耳側 |  | 
 |  |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 
 |  | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |  |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 
 |  | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |  |  |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 
10° | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |  |  |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 10°
 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 |  |  |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 
 |  | 67 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |  |  |  |  |  | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |  | 
 |  | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 |  |  |  |  |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |  | 
 |  |  | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  | 
 | 下耳側 |  |  |  | 75 | 74 |  |  | 下鼻側 |  |  |  |  | 下鼻側 |  |  |  | 74 | 75 |  |  | 下耳側 |  | 
 |  |  |  |  | 左眼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右眼 |  |  |  |  |  | 

## Slide 28: 30-2 測定点配置
 | 上鼻側 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 上耳側 |  | 
 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 
 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 30°
 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 
 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |  | 
 |  |  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  | 
 | 下鼻側 |  |  | 73 | 74 | 75 | 76 |  | 下耳側 |  | 
 |  |  |  |  | 右眼 |  |  |  |  |  | 

## Slide 29: 10-2 測定点配置
 | 上鼻側 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 上耳側 |  | 
 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 
 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 
 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 
 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 10°
 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 
 |  | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |  | 
 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |  | 
 |  |  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  | 
 | 下鼻側 |  |  |  | 74 | 75 |  |  | 下耳側 |  | 
 |  |  |  |  | 右眼 |  |  |  |  |  |